## ПРАЙС
| Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения
Переносные приборы с выносным датчиком для безопасности работ в колодцах, подвалах, цистернах |  |  |  | О2 | CH4, C3H8, C6H14, CO, H2, CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, CO2, NO2, HCl
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
1 | Газоанализатор модификации ОКА-92 | 1 | O2 | 0 - 30 об.% | #N/A | #N/A | #N/A
2 | Газоанализатор модификации ОКА-92М с термокаталитическим сенсором | 2 | O2 и один из газов: CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | O2: 0 - 30 об.% гор.: 0-10% НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
3 | Газоанализатор модификации ОКА-92М с оптическим сенсором | 2 | O2 и один из газов: CH4, C3H8, C6H14 | O2: 0 - 30 об.% CH: 0-10% НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
4 | Газоанализатор модификации ОКА-92МТ с термокаталитическим сенсором | 3 | O2, CH4, CO | O2: 0 - 30 об.% CO: 0 - 100 мг/м3 гор.: 0-10% НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
5 | Газоанализатор модификации ОКА-92МТ с оптическим сенсором | 3 | O2, CO и один из газов: CH4, C3H8, C6H14 | O2: 0 - 30 об.% CO: 0 - 100 мг/м3 CH: 0-10% НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 - 2 | Cl2, H2S | H2S: 0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 - 2 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы хлористого водорода (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы углекисл.газа (модификации ОКА-92Т и ОКА-92МТ) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | #N/A | #N/A | #N/A
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-92М, ОКА-92Т, ОКА-92МТ | 1 - 5 | включая O2 | 0 - 30 об.%
6 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | Cl2, H2S | H2S: 0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | Cl2, H2S | H2S: 0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 - 2 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 - 2 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 - 2 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы хлористого водорода (модификация ОКА-Т) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая какие-либо из газов: CO, H2S, SO2, Cl2 | H2S: 0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3
7 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы хлористого водорода (модификация ОКА-Т) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая какие-либо из газов: CO, H2S, SO2, Cl2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3
8 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы токсич. газов (модификация ОКА-Т) | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы хлористого водорода (модификация ОКА-Т) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 4 | включая NH3 | NH3: 0-100 мг/м3
9 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы хлористого водорода (модификация ОКА-Т) | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая NO2 | NO2: 0-20 мг/м3
10 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы углекисл.газа (модификация ОКА-Т) | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (оптический сенсор) | 1 | CHopt | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая HCl | HCl: 0-20 мг/м3
11 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | #N/A | #N/A | #N/A
| дополн. каналы горюч. газов (модификация ОКА-МТ, термокаталитический сенсор) | 1 - 3 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 10 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-Т, ОКА-МТ | 1 - 5 | включая CO2 | 0 - 5 об.%
12 | Газоанализатор модификации ОКА-М с зондом 0.5, 0.75, 1.0 м (по запросу) | 1 | CH4, C3H8, C6H14 | 0 - 50 % НКПР | #N/A | #N/A | #N/A
13
| нажать для расчета цены модификаций ОКА-М | 1 | один газ из: CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 50 % НКПР
| нажать для расчета цены взр/защ. сигнализаторов ОКА-М, записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемый газ цифрой 1 | 1 | один газ из: CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 0 - 50 % НКПР
Переносные приборы со встроенным датчиком для безопасности работ в колодцах, подвалах, цистернах |  |  |  | О2 | CH4, C3H8, C6H14, CO, H2, CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, CO2, NO2, HCl
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
14 | Сигнализатор ОКА-М | 1 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 0 - 50 % НКПР | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Газоанализатор модификации ОКА-92 | 1 | O2 | 0 - 30 об.% | #N/A | #N/A | #N/A
16 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | Cl2, H2S | H2S :0-30 мг/м3 Cl2: 0-12 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
17 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | CO, SO2 | CO: 0-100 мг/м3 SO2: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
18 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | NH3 | NH3: 0-100 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
19 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | NO2 | NO2: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
20 | Газоанализатор модификации ОКА-Т | 1 | HCl | HCl: 0-20 мг/м3 | #N/A | #N/A | #N/A
ВНИМАНИЕ: Для определения содержания угарного газа на уровне ПДК РЗ из вышеуказанных газоанализаторов
могут быть использованы только приборы "ОКА-…Т(…-СО)".
Другие приборы, регистрирующие угарный газ, предназначены для обнаружения взрывоопасного содержания
СО в воздухе.
Переносные приборы с выносным датчиком для контроля воздуха рабочей зоны опасных производств |  |  |  | О2 | CH4, C3H8, C6H14, CO, H2, CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, CO2, HF
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
21 | Газоанализатор горюч. газов Хоббит-Т-..., переносной, с термокаталитическим сенсором | 1 | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 10200 | 9950 | 9690
22 | Газоанализатор горюч. газов Хоббит-Т-..., переносной, с оптическим сенсором | 1 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 23040 | 22460 | 21890
23 | Газоанализатор Хоббит-Т-O2, переносной | 1 | O2 | 1 - 30 об.% | 11800 | 11510 | 11210
24 | Газоанализатор аммиака Хоббит-Т-NH3, переносной | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 13740 | 13400 | 13050
25 | Газоанализатор токсич. газа Хоббит-Т-..., переносной | 1 | Cl2, H2S | H2S: 5-30 мг/м3 Cl2: 1-25 мг/м3 | 12820 | 12500 | 12180
26 | Газоанализатор токсич. газа Хоббит-Т-..., переносной | 1 | CO, SO2 | CO: 20-100 мг/м3 SO2: 10-100 мг/м3 | 12820 | 12500 | 12180
27 | Газоанализатор Хоббит-Т-O3, переносной | 1 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | Газоанализатор углекисл. газа Хоббит-Т-CO2, переносной | 1 | CO2 | 0,1 - 5 об.% | 35700 | 34810 | 33920
29 | Газоанализатор Хоббит-Т-HF, переносной | 1 | HF | HF: 0,5-3,0 мг/м3 | 26980 | 26310 | 25630
Возможно изготовление многоканальных переносных газоанализаторов «Хоббит-Т».
Нажать для расчета цены многоканальных переносных г/а "Хоббит-Т"
Взрывозащищенные переносные приборы с выносным датчиком для контроля воздуха рабочей зоны опасных производств |  |  |  | О2 | CH4, C3H8, C6H14, CO, CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, HF
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
30 | Газоанализатор Хоббит-Т-O2, переносной | 1 | O2 | 1 - 30 об.% | 15275 | 14890 | 14510
| 1 дополн. канал горюч. газа | 1 | CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 9015 | 8790 | 8560
| 1 дополн. канал токсич. газа | 1 | Cl2, H2S | H2S: 5-30 мг/м3 Cl2: 1-25 мг/м3 | 11635 | 11340 | 11050
| или 1 дополн. канал токсич. газа | 1 | CO, SO2 | CO: 20-100 мг/м3 SO2: 10-100 мг/м3 | 11635 | 11340 | 11050
| или 1 дополн. канал токсич. газа | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 12785 | 12470 | 12150
| нажать для расчета цены взр/защ. модификаций переносных г/а "Хоббит-Т", записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемый газ цифрой 1 | 1 - 3 | включая O2 | 0 - 30 об.%
31 | Газоанализатор горюч. газов Хоббит-Т-..., переносной | 1 | CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 13675 | 13330 | 12990
| дополн. канал токсич. газа | 1 | Cl2, H2S | H2S: 5-30 мг/м3 Cl2: 1-25 мг/м3 | 11635 | 11340 | 11050
| или 1 дополн. канал токсич. газа |  | CO, SO2 | CO: 20-100 мг/м3 SO2: 10-100 мг/м3 | 11635 | 11340 | 11050
| или 1 дополн. канал токсич. газа | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 12785 | 12470 | 12150
| нажать для расчета цены взр/защ. модификаций переносных г/а "Хоббит-Т", записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемый газ цифрой 1 | 1 - 2 | включая один газ из: CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР
32 | Газоанализатор токсич. газа Хоббит-Т-..., переносной | 1 | Cl2, H2S | H2S: 5-30 мг/м3 Cl2: 1-25 мг/м3 | 16295 | 15890 | 15480
33 | Газоанализатор токсич. газа Хоббит-Т-..., переносной | 1 | CO, SO2 | CO: 20-100 мг/м3 SO2: 10-100 мг/м3 | 16295 | 15890 | 15480
34 | Газоанализатор аммиака Хоббит-Т-NH3, переносной | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 17215 | 16780 | 16350
35 | Индикатор озона переносной | 1 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| нажать для расчета цены взр/защ. модификаций переносных г/а "Хоббит-Т", записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемый газ цифрой 1 | 1
Стационарные приборы для котельных и др. объектов газового хозяйства |  |  |  | CO | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
Газоанализаторы без индикации, ток.вых. 0-5 мА (4-20 мА), RS-232, с выносными датчиками
35 | Газоанализатор Хоббит-Т-CO | 1 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
| дополнительный канал измерения | 1 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
36 | Газоанализатор Хоббит-Т-CH4 | 1 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 7570 | 7380 | 7190
| дополнительный канал измерения | 1 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220
37 | Газоанализатор Хоббит-Т-гор.газ. | 1 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 9040 | 8810 | 8590
| дополнительный канал измерения | 1 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660
38 | Газоанализатор Хоббит-Т-CO-CH4 | 2 | CO+CH4 | CO: 20-120 мг/м3 CH4: 5-50 % НКПР | 17190 | 16760 | 16330
Газоанализаторы c индикацией, ток.вых. 0-5 мА (4-20 мА), RS-232, с выносными датчиками
39 | Газоанализатор Хоббит-Т-CO | 1 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 13270 | 12940 | 12610
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840 |  |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | CO | 20 - 120 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая CO | 20 - 120 мг/м3
40 | Газоанализатор Хоббит-Т-CH4 с термокаталитическим сенсором | 1 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 11130 | 10850 | 10570
41 | Газоанализатор Хоббит-Т-CH4 с оптическим сенсором | 1 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 18480 | 18020 | 17560
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840 |  |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения с термокаталитическим сенсором | всего до 16 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220
| дополнительный канал измерения с оптитическим сенсором | всего до 16 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 13900 | 13550 | 13210
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | CH4 | 5 - 50 % НКПР
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая CH4 | 5 - 50 % НКПР
42 | Газоанализатор Хоббит-Т-гор.газ с термокаталитическим сенсором | 1 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 12640 | 12320 | 12010
43 | Газоанализатор Хоббит-Т-гор.газ с оптическим сенсором | 1 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 18480 | 18020 | 17560
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840 |  |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения с термокаталитическим сенсором | всего до 16 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660
| дополнительный канал измерения с оптическим сенсором | всего до 16 | CHopt | 5 - 50 % НКПР | 13900 | 13550 | 13210
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая один из: C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР
44 | Газоанализатор Хоббит-Т-CO-CH4 | 2 | CO+CH4 | CO: 20-120 мг/м3 CH4: 5-50 % НКПР | 21780 | 21240 | 20690 |  | дополн. каналы CO | n1+n2 = =(3-8)
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840 |  |  |  | дополн. каналы CO | n1+n2 = =(9-16) | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260 |  | дополн. каналы CH4 | n1+n2 = =(3-8)
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220 |  | дополн. каналы CH4 | n1+n2 = =(9-16) | CH4 | 5 - 50 % НКПР | 6550 | 6390 | 6220
| нажать для расчета цены многоканального двухкомпонентного г/а | n1+n2 = =(2-16) | n1CO, n2CH4 | CO: 20-120 мг/м3 CH4: 5-50 % НКПР
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 2-16 | включая n1CO, n2CH4 | CO: 20-120 мг/м3 CH4: 5-50 % НКПР
45 | Газоанал-р Хоббит-Т-CO-гор.газ | 2 | CO+гор.газ | 5 - 50 % НКПР | 23290 | 22710 | 22130 |  | дополн. каналы CO | n1+n2 = =(3-8)
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840 |  |  |  | дополн. каналы CO | n1+n2 = =(9-16) | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO | 20 - 120 мг/м3 | 8690 | 8470 | 8260 |  | дополн. каналы гор. газов | n1+n2 = =(3-8)
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660 |  | дополн. каналы гор. газов | n1+n2 = =(9-16) | C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 5 - 50 % НКПР | 8060 | 7860 | 7660
| нажать для расчета цены многоканального двухкомпонентного г/а | n1+n2 = =(2-16) | n1CO, n2 гор.газ (C3H8, C6H14, H2, CO как горючий) | CO: 20-120 мг/м3 г.г.: 5-50 % НКПР
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 2-16 | n1CO, n2 гор.газ (C3H8, C6H14, H2, CO как горючий) | CO: 20-120 мг/м3 г.г.: 5-50 % НКПР
Расчёт кол-ва блоков коммутации:
1. Считают кол-во необходимых для прибора реле по формуле n = (кол-во каналов * кол-во порогов) + 2.
2. Учитывая, что в блоке [БР-10] 10 реле, их подбирают в таком кол-ве, чтобы суммарное кол-во реле в них было ≥ n.
Стационарные приборы для контроля воздуха рабочей зоны опасных производств |  |  |  | CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, O2, O3, F2, HF, HCl, NO2
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
Газоанализаторы без индикации, ток.вых. 0-5 мА (4-20 мА), RS-232, с выносными датчиками
46 | Газоанализатор хлора Хоббит-Т-Cl2 | 1 | Cl2 | Cl2: 1-25 мг/м3 | 10990 | 10720 | 10440
47 | Газоанализатор сероводорода Хоббит-Т-H2S | 1 | H2S | H2S: 5-30 мг/м3 | 11810 | 11510 | 11220
48 | Газоанализатор сернистого газа Хоббит-Т-SO2 | 1 | SO2 | SO2: 10-100 мг/м3 | 12200 | 11900 | 11590
49 | Газоанализатор аммиака Хоббит-Т-NH3 | 1 | NH3 | NH3: 20-600 мг/м3 | 13020 | 12690 | 12370
50 | Газоанализатор озона Хоббит-Т-O3 | 1 | O3 | O3:100-500 мкг/м3 | 16880 | 16460 | 16040
Газоанализаторы c индикацией, ток.вых. 0-5 мА (4-20 мА), RS-232, с выносными датчиками
51 | Газоанализатор хлора Хоббит-Т-Cl2 | 1 | Cl2 | 1 - 25 мг/м3 | 18030 | 17580 | 17130
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840 |  |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | Cl2 | 1 - 25 мг/м3 | 8410 | 8200 | 7990 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | Cl2 | 1 - 25 мг/м3 | 8410 | 8200 | 7990
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | Cl2 | 1 - 25 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая Cl2 | 1 - 25 мг/м3
52 | Газоанализатор сероводорода Хоббит-Т-H2S | 1 | H2S | 5 - 30 мг/м3 | 18520 | 18060 | 17590
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840 |  |  |  | канал измерения при общем количестве 1 - 8 | 1 - 8
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | H2S | 5 - 30 мг/м3 | 8900 | 8680 | 8460 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | H2S | 5 - 30 мг/м3 | 8900 | 8680 | 8460
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | H2S | 5 - 30 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sn = 1-16 | включая H2S | 5 - 30 мг/м3
53 | Газоанализатор сернистого газа Хоббит-Т-SO2 | 1 | SO2 | 10 - 100 мг/м3 | 19170 | 18690 | 18210
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | SO2 | 10 - 100 мг/м3 | 9210 | 8980 | 8750 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | SO2 | 10 - 100 мг/м3 | 9210 | 8980 | 8750
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | SO2 | 10 - 100 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая SO2 | 10 - 100 мг/м3
54 | Газоанализатор аммиака Хоббит-Т-NH3 | 1 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 19560 | 19070 | 18580
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 9940 | 9690 | 9440 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | NH3 | 20 - 600 мг/м3 | 9940 | 9690 | 9440
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | NH3 | 20 - 600 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая NH3 | 20 - 600 мг/м3
55 | Газоанализатор озона Хоббит-Т-O3 | 1 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | 24470 | 23860 | 23250
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | 9720 | 9480 | 9230 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | O3 | 100 - 500 мкг/м3 | 9720 | 9480 | 9230
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | O3 | 100 - 500 мкг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая O3 | 100 - 500 мкг/м3
56 | Газоанализатор кислорода Хоббит-Т-O2 | 1 | O2 | 1 - 30 об.% | 19170 | 18690 | 18210
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | O2 | 1 - 30 об.% | 9210 | 8980 | 8750 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | O2 | 1 - 30 об.% | 9210 | 8980 | 8750
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | O2 | 1 - 30 об.%
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая O2 | 1 - 30 об.%
57 | Газоанализатор хлористого водорода ОКА-Т-HCl |  | HCl | 0 - 20 мг/м3 | 29510 | 28770 | 28030
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | HCl | 0 - 20 мг/м3 | 19550 | 19060 | 18570 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | HCl | 0 - 20 мг/м3 | 19550 | 19060 | 18570
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | HCl | 0 - 20 мг/м3
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая HCl | 0 - 20 мг/м3
58 | Газоанализатор углекислого газа Хоббит-Т-CO2 | 1 | CO2 | 0,1 - 5 об.% | 28370 | 27660 | 26950
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO2 | до 5 об.% | 18880 | 18410 | 17940 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | CO2 | до 5 об.% | 18880 | 18410 | 17940
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | CO2 | 0,1 - 5 об.%
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая CO2 | 0,1 - 5 об.%
59 | Газоанализатор углекислого газа ОКА-Т-CO2 | 1 | CO2 | 0 - 5 об.% | 28370 | 27660 | 26950
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | CO2 | до 5 об.% | 18880 | 18410 | 17940 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | CO2 | до 5 об.% | 18880 | 18410 | 17940
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | CO2 | 0 - 5 об.%
| нажать для расчета цены многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая CO2 | 0 - 5 об.%
60 | Газоанализатор двуокиси азота ОКА-Т-NO2 | 1 | NO2 | 0 - 20 мг/м3 | 21940 | 21390 | 20840
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополнительный канал измерения | всего до 16 | NO2 | 0 - 20 мг/м3 | 11980 | 11680 | 11380 |  | канал измерения при общем количестве 9 - 16 | 1 - 16 | NO2 | 0 - 20 мг/м3 | 11980 | 11680 | 11380
| нажать для расчета цены многоканального однокомпонентного г/а | n = 1-16 | NO2 | 0 - 20 мг/м3
| расчет цены многоканальн. многокомпонентного г/а | Sni = 1-16 | включая NO2 | 0 - 20 мг/м3
61 | Газоанализатор ОКА-Т-HF | 1 | HF | 0,0 - 3,0 мг/м3 | 32680 | 31860 | 31050
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополн. каналы HF | 1 - 2 | HF | 0,0 - 3,0 мг/м3 | 22720 | 22150 | 21580
62 | Газоанализатор Хоббит-Т-HF | 1 | HF | 0,5 - 3,0 мг/м3 | 32680 | 31860 | 31050
| Блок коммутации БР-10 |  |  |  | 2840
| дополн. каналы HF | 1 - 2 | HF | 0,5 - 3,0 мг/м3 | 22720 | 22150 | 21580
Расчёт кол-ва блоков коммутации:
1. Считают кол-во необходимых для прибора реле по формуле n = (кол-во каналов * кол-во порогов) + 2.
2. Учитывая, что в блоке [БР-10] 10 реле, их подбирают в таком кол-ве, чтобы суммарное кол-во реле в них было ≥ n.
Взрывозащищенные стационарные газоанализаторы (1ExibIIBT6) |  |  |  | CO, H2S, SO2, NH3, Cl2, O2, HF, CH4, C3H8, C6H14
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
| нажать для расчета цены взр/защ. г/а "Хоббит-Т" с индикацией и выносным датчиком, записать цифру 1 в голубую ячейку и указать требуемые газы числом каналов | 1 | один газ из: CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 0 - 50 % НКПР
Системы контроля отходящих газов |  |  |  | O2, CO, NO
№ | Наименование | кол-во каналов | измеряемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 10 | >10
1 | Ангор-С (O2)* | 1 | O2 |  | 139850 | 136350 | 132860
2 | Ангор-С (O2, CO)* | 2 | O2, CO |  | 272700 | 265880 | 259070
3 | Ангор-С (O2, CO, NO)* | 3 | O2, CO, NO |  | 314660 | 306790 | 298930
4 | Ангор-С (O2, NO)* | 2 | O2, NO |  | 227260 | 221580 | 215900
* Для газоанализаторов серии "Ангор-С" при заказе необходимо указание длины пробоотборного зонда (от 0,3 до 2 м)
Приборы для лабораторий
№ | Наименование |  |  |  | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
[5 empty] | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
5 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000 |  |  |  | 72850 | 71030 | 69210
6 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, лабораторный, полуавтоматический |  |  |  | 93350 | 91020 | 88680
7 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, проточный, автоматический | Для данной модели анализатора обязательна пусконаладка на объекте Заказчика. Стоимость пусконаладочных работ- договорная. |  |  | 187860 | 183160 | 178470
8 | Анализатор элементного состава "АЛМАЗ-C" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | Для анализаторов серии "АЛМАЗ" обязательна пусконаладка в лаборатории Заказчика или проведение обучения персонала Заказчика в лаборатории Изготовителя. Стоимость пусконаладочных работ в лаборатории Заказчика - договорная. Обучение проводится бесплатно. |  |  | 1470750 | 1433980 | 1397210
9 | Анализатор элементного состава "АЛМАЗ-N" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха |  |  |  | 1530110 | 1491860 | 1453600
10 | Анализатор элементного состава "АЛМАЗ-NC" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха |  |  |  | 1914930 | 1867060 | 1819180
11 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-C" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | Для анализаторов серии "ТОПАЗ" обязательна пусконаладка в лаборатории Заказчика или проведение обучения персонала Заказчика в лаборатории Изготовителя. Стоимость пусконаладочных работ в лаборатории Заказчика - договорная. Обучение проводится бесплатно. |  |  | 980500 | 955990 | 931480
12 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-N" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха |  |  |  | 1020070 | 994570 | 969070
13 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-NC" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха |  |  |  | 1276620 | 1244700 | 1212790
Средства поверки
№ | Наименование | кол-во каналов | Генерируемые газы | диапазон измерения | Цена руб. за 1 шт. (без НДС и доставки) при объемах закупки
|  | каналов |  |  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и >5
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=2500 |  |  | мг/м3 | 520040 | 507040 | 494040 | доп.канал + 6900руб
14 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=450 |  |  | мг/м3 | 457010 | 445580 | 434160 | доп.канал + 6900руб
15 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=50 |  |  | мг/м3 | 393970 | 384120 | 374270 | доп.канал + 6900руб
16 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl " | 1 | HCl | 4 - 20 мг/м3 | 879740 | 857750 | 835750
17 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl ЭХГР-Cl2" | 2 | HCl, Cl2 | 4 - 20 мг/м3 0.5 - 30 мг/м3 | 1156240 | 1127330 | 1098430
18 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-Cl2" | 1 | Cl2 | 0.5 - 30 мг/м3 | 553210 | 539380 | 525550
19 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HCN" | 1 | HCN | 0.2 - 3.0 мг/м3 | 879740 | 857750 | 835750
20 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HF" | 1 | HF | 0.4 - 5.0 мг/м3 | 1350710 | 1316940 | 1283170
21 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-SO2" | 1 | SO2 | 8 - 100 мг/м3 | 839900 | 818900 | 797910
Сенсоры |  |  |  |  | Цены, руб. за 1 шт. (без НДС и доставки)
[5 empty] | 1* | 2* | 3*
22 | Аммиак | NH3 |  |  | 5070 | 5530 | 6640
23 | Диоксид азота | NO2 |  |  | 5070 | 5530 | 6640
24 | Диоксид серы | SO2 |  |  | 5070 | 5530 | 6640
25 | Кислород | O2 |  |  | 5070 | 5530 | 6000
26 | Метан и др. горючие газы | CxHx, H2 |  |  | 2370
27 | Сероводород | H2S |  |  | 5070 | 5530 | 6640
28 | Угарный газ | CO |  |  | 5070 | 5530 | 6640
29 | Фтор | F |  |  | 7440 |  | 9750
30 | Фтористый водород | HF |  |  | 7440 | 9810 | 9750
31 | Хлор | Cl2 |  |  | 5070 | 5530 | 6640
32 | Хлористый водород | HCl |  |  | 7440 |  | 9750
33 | Цианистый водород | HCN |  |  |  |  | 14880
34 | Углекислый газ | CO2
34 | Ячейка генератора ГХ-120 |  |  |  | 5720
* Примечание (столбцы 1/2/3) 1* - сенсоры для г/а серий Хоббит-Т и ОКА, приобретаемые в ЗИП и для замены выработавших ресурс 2* - сенсоры спец. исполнения "для КНС"/"для морозильных камер" (с подогревом) для г/а серий Хоббит-Т и ОКА 3* - сенсоры изготавливаемые по ТЗ Заказчика и для газоанализаторов сторонних производителей (серия "Eu-M-xx")
ЗИП: блоки датчиков |  |  | Цены, руб. за 1 шт. (без НДС и доставки)
|  |  | серийные блоки датчиков | серийных блоков датчиков в исп. "Хоббит-ТВ" | серийные блоки датчиков в исп. для морозиньных камер / для КНС | блоки датчиков/ гирлянда, DB9/PASS выпущ. до 2011 г. | Серийные блоки датчиков, IP65 +гирлянда
35 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", CO |  | 13250 | 16020 | 15610 | 14630 | 14090
36 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", CH4 |  | 10500 | 13270 | 12860 | 11880 | 11340
37 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", C3H8 |  | 10500 | 13270 | 12860 | 11880 | 11340
38 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", C6H14 |  | 10500 | 13270 | 12860 | 11880 | 11340
39 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", H2 |  | 10500 | 13270 | 12860 | 11880 | 11340
40 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", Chopt |  | 28790 | 31560 | 31150 | 30170 | 29630
41 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", Cl2 |  | 12830 | 15600 | 15190 | 14210 | 13670
42 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", H2S |  | 13500 | 16270 | 15860 | 14880 | 14340
43 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", SO2 |  | 14050 | 16820 | 16410 | 15430 | 14890
44 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", NH3 |  | 15160 | 17930 | 17520 | 16540 | 16000
45 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", O2 |  | 14050 | 16820 | 16410 | 15430 | 14890
46 | Датчик для г/а "ОКА", HCl |  | 24760 | 27530 | 27120 | 26140 | 25600
47 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", CO2 |  | 28790 | 31560 | 31150 | 30170 | 29630
48 | Датчик для г/а "ОКА", NO2 |  | 18260 | 21030 | 20620 | 19640 | 19100
49 | Датчик для г/а "Хоббит-Т", "ОКА", HF |  | 29590 | 32360 | 31950 | 30970 | 30430
Комплектующие и ЗИП к анализаторам "Топаз"
50 | Устройство подачи чистого воздуха |  |  |  | по запросу
51 | Микрошприц 100 мкл с прямым срезом иглы |  |  |  | по запросу
52 | Игла для микрошприца с прямым срезом |  |  |  | по запросу
53 | Осушитель с силикагелем |  |  |  | 6670
54 | Реактор химический |  |  |  | по запросу
55 | Реактор термокаталитический |  |  |  | по запросу
56 | Катализатор для термореактора |  |  |  | 6670
57 | Уплотнитель силиконовый (септа) |  |  |  | 200
Комплектующие и ЗИП
58 | Блок питания БП-35-24 (24В, 35Вт) |  |  |  | 2410
59 | Блок коммутации БКУ |  |  |  | 14360
60 | Блок коммутации БР10М |  |  |  | 5620
61 | Блок коммутации РП |  |  |  | 1600
62 | Монтажная коробка МКТ-1 |  |  |  | 1200
63 | Монтажная коробка МКБ |  |  |  | 900
64 | Защитный кожух блока датчиков г/а "ОКА" и "Хоббит" |  |  |  | 1450
65 | Блок питания повышенной надёжности (БППН), один на каждые 8 каналов |  |  |  | 6410
66 | Барьер (блок искрозащиты), на каждый канал |  |  |  | 5400
67 | Тестовый кабель для стационарного г/а «ОКА» и «Хоббит-Т» |  |  |  | 260
68 | Тестовый кабель, USB-RS232 DB9 |  |  |  | 2200
69 | Тестовый кабель, USB-RS485 EDGK |  |  |  | 2200
70 | Тестовый кабель, USB-RS232 EDGK |  |  |  | 2200
71 | Тестовый кабель, USB-RS485 DB9 |  |  |  | 2200
72 | Блок питания БП-60-24 (24В, 60Вт) |  |  |  | 3790
73 | Блок питания БП-35-24 (24В, 35Вт) |  |  |  | 2400
73 | Кабель удлинительный для стационарного г/а «ОКА» и «Хоббит-Т» |  |  |  | 60 руб/м + 150руб
74 | Кабель удлинительный для стационарных г/а «Хоббит-Т»/«ОКА» с блоками сенсоров "Хоббит-"ТВ |  |  |  | 60 руб/м + 250руб
75 | Зарядное устройство БПУ-7(4) DB-9 |  |  |  | 880
76 | Зарядное устройство БПУ-7(4)Р PY07-04 |  |  |  | 880
77 | Зарядное устройство БПУ-6(Р) PY07-04 |  |  |  | 880
78 | Зарядное устройство БПУ-6 PC4 |  |  |  | 1200
79 | Аккумуляторная сборка 2*2.4В для г/а модификаций «ОКА» |  |  |  | 1140
80 | Адаптер для поверки г/а «ОКА» и «Хоббит-Т» (калибровочная насадка) |  |  |  | 1180
Наши реквизиты
Фактический адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10.
Почтовый адрес: 194223, г.Санкт-Петербург, а/я 4.
тел./факс (812) 336-42-06, 552-29-42, 591-67-05.
E-mail: mail@infogas.ru |  | http://www.infogas.ru

## И21,И22-стационарные с вын. БД
Заполните голубые поля, проставив числа каналов против формул газов, подлежащих контролю | [7 empty] | Выберите тип газоанализатора:
Обратите внимание, что всего должно быть не более 16 каналов, в каналах ОКА по умолчанию 1 порог | [7 empty] | Хоббит-Т
_ | [7 empty] | (Хоббит-Т или ОКА-)
|  | Стационарные | Хоббит-Т | кол-во каналов | нет | звезда | РЕЗУЛЬТАТЫ | ВВОДА колич. каналов для Хоббит-Т | описание | конфигурации |  | звезда | не взрывозащ.
| газы | кол-во каналов | кол-во порогов | взрыво-защищ-х |  |  | код наименования: |  | уст. кол-во порогов | выбр. газы | выбранные каналы | кол-во каналов | кол-во взрывозащ. каналов | если нужна взрывозащита всех каналов, поставьте в розовую ячейку цифру 1 ®
| O2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | примечание | Укажите количества каналов измерения выбранных газов |  |  |  | 0 | 0 | при соединении некоторых датчиков гирляндой поставьте в голубую ячейку цифру 1 ®
| H2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | взрывозащита: | взрывозащита НЕ предусмотрена |  |  |  | 0 | 0 | для исполнения датчиков, устойчивых к влаге и агрессивной среде (для КНС/мороз + гирлянда) поставьте в фиолетовую ячейку цифру 1 ®
| CO-горюч. | [5 empty] | примечание | (укажите взрывозащищённые каналы, если необходимо) |  |  |  | 0 | 0 | для исполнения датчиков с защитой IP65 + гирлянда поставьте в рыжую ячейку цифру 1 ®
| CH4 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | рекомендуемое кол. БР-10 | -- |  |  |  | 0 | 0 | укажите в желтой ячейке факт. кол-во блоков реле БР10:
| C3H8 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  |  | ЦЕНЫ без взрывозащиты |  |  |  | 0 | 0
| C6H14 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Цена с блоками коммутации без НДС: | -- |  |  |  | 0 | 0 | если блок индикации нужен в метал. корпусе, поставьте в зелёную ячейку цифру 1 ®
(только в ОКА) | CHopt |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | НДС 20% | -- |  |  |  | 0 | 0
| CO2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | Всего с НДС: | -- |  |  |  | 0 | 0 | если требуется токовый выход 4-20 мА, поставьте в зелёную ячейку цифру 1 ®
| CO |  |  |  | ¬ введите необходимые данные |  | И22 (1-4 кан.) И21 (1-16 кан.) |  |  |  |  | 0 | 0 | если требуется RS232, поставьте в зелёную ячейку цифру 1 ®
| H2S |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0
| SO2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0
| Cl2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0
| NH3 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0
| HF |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0
(только в ОКА) | NO2 |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0
(только в ОКА) | HCl |  |  |  | ¬ введите необходимые данные | [6 empty] | 0 | 0
(индикатор) | O3 | [10 empty] | 0 | 0
(индикатор) | F2 | [10 empty] | 0 | 0
количество измеряемых газов |  | 0 | кол-во каналов
всего каналов |  | 0 | [6 empty] | Пояснения к коду стационарного газоанализатора
каналов горючих газов (с термокатал. сенсорами) |  | 0 | [6 empty] | – стационарный в металлическом корпусе
каналов токсичных газов |  | 0 | [6 empty] | – стационарный в пластиковом корпусе с креплением на дин-рейку
взрывозащ. каналов |  | 0 | [6 empty] | – параллельное подключение блоков датчиков к блоку индикации ("звезда")
– последовательное подключение всех или некоторых блоков датчиков к блоку индикации ("гирлянда" или "звезда/гирлянда")
– код IP54 всех блоков датчиков (о потребности изменить защиту - сообщать при заказе)
– код IP543 взрывозащищённых блоков датчиков
[9 empty] | – код IP50 блоков индикации |  |  |  | -И21
[9 empty] | – без дисплея |  |  |  | -И22
[9 empty] | – со знакосинтезирующим дисплеем |  |  |  | (з)
[9 empty] | – с графическим дисплеем |  |  |  | (г)
[9 empty] | – без токового выхода |  |  |  | -/54
[9 empty] | – 0-5 мА |  |  |  | /50
[9 empty] | – 4-20 мА |  |  |  | -Д0
[9 empty] | – интерфейс RS232 |  |  |  | -Д2
[9 empty] | – интерфейс RS485 |  |  |  | -Д2
Т0
[9 empty] | – со звуковой сигнализацией |  |  |  | Т1
[9 empty] | – без звуковой сигнализации |  |  |  | Т2
[9 empty] | – с визуальной сигнализацией |  |  |  | Ц1
[9 empty] | – без визуальной сигнализации |  |  |  | Ц2
[9 empty] | – сигнализация по RS |  |  |  | -С
[9 empty] | – напряжение питания (при необходимости заказать другое питание - сообщать при заказе) |  |  |  | 1
[8 empty] | Хоббит-Т |  |  |  |  | 0
[8 empty] | ОКА- |  |  |  |  | 1
0
1
~220
/Т

## И23-стац-моноблоки
Цены стационарных моноблоков ОКА (без НДС), количество порогов - "по умолчанию"
_
Цена без НДС
тип г/а | газ | кол-во порогов | IP 54 Общепром. исп. | IP 65 | IP 65 Для КНС / морозильных камер
ОКА-Т- | CO | 2 | 14500 | 14870 | 16390
ОКА-М- | CH4 | 2 | 11130 | 11500 | 13030
ОКА-М- | C3H8 | 2 | 13330 | 13700 | 15240
ОКА-М- | C6H14 | 2 | 13330 | 13700 | 15240
ОКА-М- | H2 | 2 | 13330 | 13700 | 15240
ОКА-М- | CHopt | 2 | 29080 | 29450 | 30990
ОКА-Т- | Cl2 | 2 | 13850 | 14220 | 15750
ОКА-Т- | NH3 | 3 | 16070 | 16440 | 17960
ОКА-Т- | H2S | 1 | 14560 | 14930 | 16460
ОКА-Т- | SO2 | 1 | 15010 | 15380 | 16910
ОКА-Т- | CO2 | 1 | 29080 | 29450 | 30980
Индикатор | F2 | 2 | 0 | 0 | 0
ОКА-Т- | HF | 2 | 32210 | 32580 | 34100
ОКА-Т- | HCl | 1 | 30360 | 30730 | 32260
ОКА-Т- | NO2 | 1 | 21830 | 22200 | 23740
ОКА-92- | O2 | 1 | 19030 | 19400 | 20940
Блок коммутации БКУ |  |  | 14360 | И23
Блок коммутации БР10М |  |  | 2840
Блок коммутации РП |  |  | 1600
Блок питания БП-35-24 (24В, 35Вт) |  |  | 2400
Блок питания БП-60-24 (24В, 60Вт) |  |  | 3790
Защитный кожух блока датчиков |  |  | 1450
Тестовый кабель, USB-RS485 EDGK |  |  | 2200
Исполнение с "токовым выходом" или "звуковой сигнализацией" - делается только по спецзаказу
Дополнительная информацию можно получить здесь:
http://www.infogas.ru/monoblok

## И11-Переносные с вын. БД
Заполните голубые поля, проставив цифру 1 против формул газов, подлежащих контролю | [5 empty] | Выберите тип газоанализатора:
Обратите внимание, что всего должно быть не более 5 каналов, и что каналы CH - неселективны | [5 empty] | ОКА-
|  | _ |  |  |  | (Хоббит-Т или ОКА-)
|  | Переносные | ОКА- |  | РЕЗУЛЬТАТЫ | ВВОДА каналов для ОКА-
| группы | газы | укажите каналы |  | наименование: |  | формулы газов (появятся сами) | кол-во каналов | если взрывозащита нужна, поставьте в голубую ячейку цифру 1 ®
селект. к |  | O2 |  | <- введите данные, где необходимо |  | Укажите каналы измерения выбранных газов |  | 0 | если нужен кабель связи длиной, не равной 6 м, поставьте в голубую ячейку требуемую длину численно в метрах ®
H2 | CO | H2 |  | <- введите данные, где необходимо | взрывозащита: | взрывозащита НЕ предусмотрена |  | 0
|  | CH4 |  | <- введите данные, где необходимо |  | (укажите необходимость взрывозащиты, если необходимо) |  | 0
|  | C3H8 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  | C6H14 |  | <- введите данные, где необходимо |  | ЦЕНЫ без взрывозащиты |  | 0
| (только в ОКА) | CHopt |  | <- введите данные, где необходимо | Цена без НДС: | проверьте ввод данных |  | 0
|  | CO2 |  | <- введите данные, где необходимо | НДС 20% | 0 |  | 0
|  | CO |  | <- введите данные, где необходимо | Всего с НДС: | 0 |  | 0
|  | H2S |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  | SO2 |  | <- введите данные, где необходимо | И11 |  |  | 0
|  | Cl2 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  | NH3 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  | HF |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
| (только в ОКА) | NO2 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
| (только в ОКА) | HCl |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  | O3 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
|  | F2 |  | <- введите данные, где необходимо |  |  |  | 0
[7 empty] | каналов горючих газов (термокат.) | 0
[7 empty] | каналов токсичных газов | 0
[7 empty] | всего каналов | 0
Пояснения к коду переносного газоанализатора
[6 empty] | -И11 | – переносной
[6 empty] | 6 | – длина линии связи между блоком датчиков и блоком индикации (по умолчанию - 6 м)
[6 empty] | -/53 | – код IP54 блоков датчиков (о потребности изменить защиту оболочкой - сообщать при заказе)
[6 empty] | /50 | – код IP50 блоков индикации
[6 empty] | -Д2 | – с графическим дисплеем
[6 empty] | Т0 | – без токового выхода
[6 empty] | Ц0 | – без цифрового интерфейса
-С
[6 empty] | 1 | – со звуковой сигнализацией
[6 empty] | 0 | – без звуковой сигнализации
[6 empty] | 1 | – с визуальной сигнализацией
[6 empty] | 0 | – без визуальной сигнализации
[6 empty] | 0 | – сигнализации по RS нет
[6 empty] | -=A5 | – напряжение питания от встроенного аккумулятора
Хоббит-Т
ОКА-

## И13-персональные моноблоки
Заполните голубые поля, проставив цифру 1 против формул газов, подлежащих контролю
Обратите внимание, что всего должно быть не более 4 каналов, из которых не более 2 каналов контроля токсичных газов и не более 1 канала контроля горючих газов
Выбранные каналы будут иметь по 1 порогу срабатывания
_
| Переносные | ОКА | [7 empty] | выбранные корпуса | проверьте ввод данных
| газы | укажите каналы |  |  | РЕЗУЛЬТАТЫ | ВВОДА колич. каналов для ОКА | формулы газов (появятся сами) | кол-во каналов |  | ОКА
| O2 |  | <- введите данные, если необходимо |  | наименование: | данные не введены |  | 0
| H2 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| CH4 | [6 empty] | 0
| CH4 с зондом |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| C3H8 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| C6H14 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  | ЦЕНЫ |  | 0
| CHopt |  | <- введите данные, если необходимо |  | Цена без НДС: | проверьте ввод данных |  | 0
| CO |  | <- введите данные, если необходимо |  | НДС 20% | -- |  | 0
| H2S |  | <- введите данные, если необходимо |  | Всего с НДС: | -- |  | 0
| SO2 |  | <- введите данные, если необходимо |  | И13 |  |  | 0
| Cl2 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| NH3 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| NO2 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| HCl |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| HF |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
| CO2 | [6 empty] | 0
| F2 |  | <- введите данные, если необходимо |  |  |  |  | 0
Врывозащищенные исполнения (возможно только одноканальное исполнение)
аккумуляторный
| батарейка | [8 empty] | 0 | составляющие цены
[10 empty] | 0% | корпус (как БИ) | 0
[7 empty] | каналов горючих газов (термокат.) | 0 |  | 2.5% | датчики | 0
[7 empty] | каналов токсичных газов | 0 | данные не введены | 5%
[7 empty] | всего каналов | 0 | (введите необходимые данные) | 7% | наценка на 3 сенсора | 0 | 2080
[10 empty] | 10% | скидка на > 3 сенсоров | 0 | -2250
[10 empty] | 15% | наценка на 1-2 канала общепром. | 0 | 10%
| Переносные | ОКА | взрывозащищённые | [6 empty] | 17.5% | доп. наценка на нек-рые 1-кан.общепром | 0 | 5%
| газы | цены за 1 шт. без НДС | питание - | время работы | [5 empty] | 20% | Наценка за врывозащиту | 0
| O2 | 21150 | с батареей - 5500 ч работы |  |  | И13 ВзА, ВзБ
| CHopt | 32290 | с батареей - 2000 ч работы, с аккумулятором - 500 ч работы
| CO | 21150 | с батареей - 5500 ч работы | [7 empty] | сумма | 0
| H2S | 21150 | с батареей - 5500 ч работы
| SO2 | 21150 | с батареей - 5500 ч работы
| Cl2 | 21150 | с батареей - 5500 ч работы
| NH3 | 21150 | с батареей - 5500 ч работы
| NO2 | 21150 | с батареей - 5500 ч работы
| HCl | 30228 | с батареей - 5500 ч работы (временно не производим)
| HF | 36336 | с батареей - 5500 ч работы (временно не производим)
| CO2 | 31030 | с батареей - 2000 ч работы, с аккумулятором - 500 ч работы

## Кодировка газоанализаторов
Система кодировки вариантов исполнения газоанализаторов
1.Наименование |  |  | 5. Выходной интерфейс
2.Перечень и количество каналов газов |  |  | 6. Сигнализация
3.Исполнение |  |  | 7. Питание
4.Вариант защиты |  |  | 8. Взрывозащищённость
1. Наименование:
Пример: Хоббит-Т, ОКА-92МТ, ОКА-...
2. Количество каналов измерения газа и его формула.
О2, CH4, CO и т. п.
Пример: -2О2-5CH4-9CO- (два датчика кислорода, пять датчиков метана,
девять датчиков угарного газа).
Возможные газы (по сост.на 29.09.2021): O2, H2, CH4, C3H8, C6H14, CHоpt (оптич.сенсор),
CO, H2S, SO2, Cl2, NH3, NO2, HCl, HF, CO2
2.а. В случае особых мер защиты отдельных блоков датчиков (БД) – коды защиты прописываются после каждого БД (см. пп. 4 и 8).
Пример: -O2/54-CH/53:Ex и т.п.
3. Исполнение (И):
И11 – переносные с выносным блоком датчика;
И13 – персональные со встроенным блоком датчик;
И21 – стационарные настенные газоанализаторы;
И22 – стационарные малогабаритные газоанализаторы (DIN-рейка);
И23 – стационарные газоанализаторы моноблочного исполнения;
3.а И2х(з) – стационарный газоанализатор с возможностью соединять датчики по схеме "звезда" (каждый датчик соединяется с блоком индикации отдельным кабелем);
И2х(г) – то же, с возможностью соединения части (или всех) блоков датчиков по схеме "гирлянда". (последовательно один за одним)
Примечание: на 16.09.2019 отличие газоанализаторов с «з» и «г» только в отсутствии/наличии монтажных коробок (МКБ). Количество выходов на датчики из блока индикации совпадает с количеством датчиков.
Пример: И21(г), И22(з)
В исполнении И11(х); х- длина кабеля в метрах (возможно 1...30м), по умолчанию -6м. Пример: И11(6), И11(10)
В исполнении И13 скобки и символ отсутствует
В исполнении И23(х); х- всегда буква «с»-системное исполнение. Пример: И23(с)
4. Меры защиты (без литеры):
/Х/Y, где X – код IP Блока датчика, Y – код IP Блока индикации.
Примечание: знак "/" можно считать сокращением слова «IP»
Пример: -/54/50, -/65/50
4.а /* вместо /X ставится, если коды IP указаны у обозначений БД.
Допускается после X и Y дополнительные меры защиты обозначать кратким примечанием: защита БД (в моноблоке – защита сенсоров) от конденсата может быть обозначена буквой :T после /X, взрывозащита некоторых БД – буквами :Ex после /X.
5 Выходной интерфейс (Д-дисплей, Т-токовый выход, Ц- цифровой выход):
Д0 – без дисплея, |  | Ц0 – без цифрового выхода,
Д2 – с графическим дисплеем; память показаний. |  | Ц1 - RS232,
Т0 – без токового выхода, |  | Ц2 — RS485 (возможно Modbus RTU)
Т1 – 0-5 мА, |  | Ц3 – RS422,
Т2 – 4-20 мА; |  | Ц4 – Bluetooth,
Ц5 – USB.
6 Сигнализация (С):
С000 – сигнализации нет, С100 – звук, С010 – свет, С001 – цифровая.
Варианты-примеры: C011, C110 и т.п.
7 Питание (без литеры):
~х; =х; - постоянный или переменный ток, где х – напряжение в вольтах.
либо
Ах — Аккумулятор; Бх -питание от батареи, где х – напряжение в вольтах.
8 Взрывозащищённость:
Ex – средства взрывозащиты с маркировкой согласно сертификату взрывозащищённости.
Примечание: если в газоанализаторе есть взрывозащищённые датчики и датчики без средств взрывозащиты, то обозначение Ex ставится после формул газов в позиции 2.
Маркировка газоанализаторов «по-умолчанию» на 22.10.2019
Стационарные 1-4 канала с цифровой индикацией И22Д2:
Хоббит-Т-«формула газа»-И22(з)-/54/50-Д2Т1Ц2-С111-~220

## сообщения (hidden)
СООБЩЕНИЯ К СТРАНИЦЕ РАСЧЁТА ЦЕН СТАЦИОНАРНЫХ Г/А С ВЫНОСНЫМИ БЛОКАМИ ДАТЧИКОВ | [7 empty] | библиотека сообщений для стационарных г/а | [11 empty] | Пояснения к коду стационарного газоанализатора
результат ввода | адрес результата | сообщение об ошибках ввода | адрес сообщения | сообщение о взрывозащите | адрес сообщения | сообщение об отказе на запрос | адрес сообщения об отказе | Хоббит-Т | - выбор типа г/а Хоббит-Т | [9 empty] | -И21 | – стационарный в металлическом корпусе
| - 'стац. с выносн. БД'!$I$6 |  | - 'стац. с выносн. БД'!$I$6 | взрывозащита НЕ предусмотрена | - 'стац. с выносн. БД'!$I$8 |  | - 'стац. с выносн. БД'!$I$8 | ОКА- | - выбор типа г/а ОКА- | [9 empty] | -И22 | – стационарный в пластиковом корпусе с креплением на дин-рейку
формирование кода наименования |  | сигналы ошибок |  | смысл сообщения |  |  | причины отказов | Выберите тип газоанализатора | [10 empty] | (з) | – параллельное подключение блоков датчиков к блоку индикации ("звезда")
| - для любого типа |  | - каналов >16 | взрывозащита НЕ предусмотрена |  |  | - неверный символ исполнения | Укажите количества каналов измерения выбранных газов |  | составляющие цены |  | выбранные газы | цена канала | выбранные корпуса |  | матрица кросс-чувствительностей к заказу |  |  | (г) | – последовательное подключение всех или некоторых блоков датчиков к блоку индикации ("гирлянда" или "звезда/гирлянда")
Хоббит-Т | - для любого типа |  | - каналов без дисплея >2 |  |  |  | - взрывозащита водорода | каналы CO-горюч. НЕ предупреждают об отравлении, только о взрывоопасности; |  | блок индикации | 0 | Хоббит-Т | Хоббит-Т | Хоббит-Т |  |  |  |  | -/54 | – код IP54 всех блоков датчиков (о потребности изменить защиту - сообщать при заказе)
| - для Хоббит-Т |  | - порогов >3 |  |  |  | - взрывозащита гирлянды | каналы углеводородов НЕ селективны к горючим газам; |  | блоки датчиков | 0 |  | 14070 | [5 empty] | -/54 | – код IP543 взрывозащищённых блоков датчиков
| - для ОКА |  | - каналы CH4opt, NO2 или HCl в Хоббит-Т |  |  |  | - взрывозащита КНС | (всего каналов - не более 16) |  | наценка 9-16 каналов | 0 |  | 12310 | [5 empty] | /50 | – код IP50 блоков индикации
| - для Хоббит-Т |  | - 'ошибка взрывозащиты |  |  |  | - взрывозащита без дисплея | (если каналов более 2, без дисплея не выпускается) |  | наценка на нек-рые 1-канальные общепром. | 0 |  | 12310 | [5 empty] | -/65 | – код IP65 всех блоков датчиков
Хоббит-Т | - тип г/а | [5 empty] | - число взр/защ > числа каналов | (число порогов в канале от 1 до 3) |  | наценка на наличие взрывозащиты горючих | 0 |  | 10010 | [5 empty] | :Т | - КНС
[8 empty] | (каналы CHopt, NO2 и HCl - только в г/а ОКА-) |  | наценка на взрывозащиту (барьер на канал и БППН на 4 канала): | 0 |  | 12310 | [5 empty] | -Д0 | – без дисплея
примечание к результату ввода | адрес примечания | примечание к ошибке ввода | адрес примечания | примечание к взрывозащите | адрес примечания | примечание к отказу на запрос | адрес примечания | ошибка ввода! |  | наценка за гирлянду ( р. за канал): | 0 |  | 12310 |  | 0 |  |  |  | -Д2 | – со знакосинтезирующим дисплеем
Укажите количества каналов измерения выбранных газов | - 'стац. с выносн. БД'!$I$7 |  | - 'стац. с выносн. БД'!$I$7 | (укажите взрывозащищённые каналы, если необходимо) | - 'стац. с выносн. БД'!$I$9 |  | - 'стац. с выносн. БД'!$I$9 | взрывозащита предусмотрена |  | наценка за коррозионно-устойчивое исполнение (1100 р. за канал) | 0 |  | 24610 | [5 empty] | -Д2 | – с графическим дисплеем
подсказки к коду наименования |  | подсказки к сигналам ошибок |  | смысл примечания |  | подсказки к причинам отказа |  | взрывозащита НЕ предусмотрена |  | скидка без дисплея -3000 р. | 0 |  | 31800 | [5 empty] | Т0 | – без токового выхода
Укажите количества каналов измерения выбранных газов | - объединение подсказок |  | - каналов >16 | (укажите взрывозащищённые каналы, если необходимо) |  |  | - неверный символ исполнения | взрывозащита выбранных каналов предусмотрена |  | Наценка на IP65 | 0 |  | 13530 | [5 empty] | Т1 | – 0-5 мА
| - каналы COгорюч. не защищают от отравления |  | - каналов без дисплея >2 |  |  |  | - взрывозащита водорода | взрывозащита выбранных каналов НЕ предусмотрена |  |  |  |  | 13610 | [5 empty] | Т2 | – 4-20 мА
| - каналы углеводор. не селективны к горючим |  | - порогов >3 |  |  |  | - взрывозащита гирлянды | кол-во взрывозащ. каналов | - к подсчёту ошибок |  |  |  | 14070 | [5 empty] | Ц1 | – интерфейс RS232
Укажите количества каналов измерения выбранных газов | - каналы, кросс-чувствительность |  | - каналы CH4opt, NO2 или HCl в Хоббит-Т |  |  |  | - взрывозащита КНС | ошибка | в кол-ве взр/защ |  |  |  | 12850 | [5 empty] | Ц2 | – интерфейс RS485
| - не указан тип г/а |  |  | -/54 |  |  | - взрывозащита без дисплея | (укажите взрывозащищённые каналы, если необходимо) |  |  |  |  | 15190 | [5 empty] | -С
[7 empty] | число взр/защ указано неверно | (где-то введён неверный символ исполнения) |  | полная цена без НДС | 0 |  | 35060 | [5 empty] | 1 | – со звуковой сигнализацией
части кода технических особенностей | [6 empty] | -IP_65 и взрыв | (взрывозащита каналов водорода пока НЕ производится) |  | блоки коммутации | 0 |  | 18310 | [5 empty] | 0 | – без звуковой сигнализации
-И22 | - код исполнения | заголовок раздела "ЦЕНЫ" |  | отображение ошибок в заголовке |  |  |  | (взрывозащита гирлянд НЕ предусмотрена) |  |  |  |  | 27300 | [5 empty] | 1 | – с визуальной сигнализацией
(з) | - код подключения блоков датчиков | ЦЕНЫ без взрывозащиты | [5 empty] | (взрывозащита КНС НЕ предусмотрена) |  |  | наценки с 03.12.2014 |  | 14860 | [5 empty] | 0 | – без визуальной сигнализации
/ | - код IP блоков датчиков | формула заголовка |  | подсказки об ошибках |  |  |  | (взрывозащита датчиков с IP65 НЕ предусмотрена) |  | за гирлянду | 330 |  | 23780 | [5 empty] | 1 | – сигнализация по RS
/50 | [18 empty] | ~220 | – напряжение питания (при необходимости заказать другое питание - сообщать при заказе)
| - код IP блоков индикации | ЦЕНЫ без взрывозащиты |  |  | - ошибка ввода каналов |  |  | (где-то ошибка в количестве взрывозащищённых) |  | за КНС | 1100
-Д2 | - код наличия дисплея |  |  |  | - взрывозащита водорода |  |  | ЦЕНЫ |  | без дисплея | -3000
Т1 | - код токового выхода |  |  |  | - ошибка ввода взрывозащиты |  |  | ЦЕНЫ без взрывозащиты
Ц2 | - код цифрового интерфейса
-С111 | - код видов сигнализации (есть всё) | [6 empty] | ЦЕНЫ с взрывозащитой
~220 | - код напряжения питания | [6 empty] | ЦЕНЫ (каналы водорода не взрывозащищены)
- код общей взрывозащиты датчиков
части кода г/а ОКА-
- наличие каналов O2 в ОКА-
- наличие каналов горючих газов в ОКА-
- наличие каналов токсичных газов в ОКА-
- наличие ещё 1 любого канала в ОКА- с каналом O2
H2 | - наличие каналов H2 в ОКА-
| - наличие каналов COгор. в ОКА- | [6 empty] | -CO
| - наличие каналов CH4 в ОКА- | [6 empty] | -CH4
| - наличие каналов C3H8 в ОКА- | [6 empty] | -C3H8
| - наличие каналов C6H14 в ОКА- | [6 empty] | -C6H14
| - наличие каналов CHopt в ОКА- | [6 empty] | -CH4
)
СООБЩЕНИЯ К СТРАНИЦАМ РАСЧЁТА ЦЕН ПЕРЕНОСНЫХ Г/А С ВЫНОСНЫМИ БЛОКАМИ ДАТЧИКОВ | [7 empty] | библиотека сообщений для переносных г/а | [8 empty] | (
результат ввода | адрес результата | сообщение об ошибках ввода | адрес сообщения | сообщение о взрывозащите | адрес сообщения | сообщение об отказе на запрос | адрес сообщения об отказе | Хоббит-Т | [9 empty] | Пояснения к коду переносного газоанализатора
| - 'перен. с выносн. БД'!$H$6 |  | - 'перен. с выносн. БД'!$H$6 | взрывозащита НЕ предусмотрена | - 'перен. с выносн. БД'!$H$8 |  | - 'перен. с выносн. БД'!$H$8 | ОКА- | [8 empty] | -И11 | – переносной
формирование кода наименования |  | сигналы ошибок |  | смысл сообщения |  |  | причины отказов | Выберите тип газоанализатора | [8 empty] | 6 | – длина линии связи между блоком датчиков и блоком индикации (по умолчанию - 6 м)
| - для любого типа |  | - каналов >5 | взрывозащита НЕ предусмотрена |  |  | - неверный символ исполнения | Укажите каналы измерения выбранных газов | выбранные корпуса | [5 empty] | матрица кросс-чувствительностей к заказу |  | -/53 | – код IP54 блоков датчиков (о потребности изменить защиту оболочкой - сообщать при заказе)
ОКА--H2-CH4-C3H8-C6H14-CH4 | - для любого типа |  | - каналы CHopt, NO2 или HCl в Хоббит-Т |  |  |  | - взрывозащита водорода | каналы углеводородов НЕ селективны к горючим газам; | ОКА | составляющие цены | [6 empty] | -/54 | – код IP53 взрывозащищённых блоков датчиков
| - для Хоббит-Т |  | - ошибка взрывозащиты |  |  |  | - взрывозащита более 1 ТКС | (всего каналов - не более 5) |  | блок индикации | 0 | [5 empty] | /50 | – код IP50 блоков индикации
-H2-CH4-C3H8-C6H14-CH4 | - для ОКА | [5 empty] | - взрывозащита более 1 электрохимического сенсора при 1 ТКС | (если каналов более 4, взрывозащита не обеспечивается) |  | блок датчиков | 0 | [5 empty] | -Д2 | – с графическим дисплеем
| - для Хоббит-Т | [5 empty] | - взрывозащита оптических сенсоров при 1 ТКС | (число порогов в канале от 1 до 3) |  | наценка на 3 канала | 0 | 2080 |  |  |  |  | Т0 | – без токового выхода
ОКА- | - тип г/а | [5 empty] | - взрывозащита более 2 э/х сенсоров | (каналы CHopt, NO2 и HCL - только в г/а ОКА-) |  | скидка на > 3 каналов | 0 | 2250 |  |  |  |  | Ц0 | – без цифрового интерфейса
[7 empty] | - каналов взрывозащищённого >4 | ошибка ввода! |  | наценка на взрывозащиту | 0 | 4680 или 6230 или 7800 или 9360 |  |  |  |  | -С
[8 empty] | взрывозащита предусмотрена |  | наценка на селективность | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | – со звуковой сигнализацией
примечание к результату ввода | адрес примечания | примечание к ошибке ввода | адрес примечания | примечание к взрывозащите | адрес примечания | примечание к отказу на запрос | адрес примечания | взрывозащита НЕ предусмотрена |  | наценка на взрыв. CH4 опт. | 0 | 5% |  |  |  |  | 0 | – без звуковой сигнализации
Укажите каналы измерения выбранных газов | - 'перен. с выносн. БД'!$H$7 |  | - 'перен. с выносн. БД'!$H$7 | (укажите необходимость взрывозащиты, если необходимо) | - 'перен. с выносн. БД'!$H$9 |  | - 'перен. с выносн. БД'!$H$9 | (укажите необходимость взрывозащиты, если необходимо) |  | наценка на 1-2 канала общепром. | 0 | 10% |  |  |  |  | 1 | – с визуальной сигнализацией
подсказки к коду наименования | - объединение подсказок | подсказки к сигналам ошибок |  | смысл сообщения |  | подсказки к причинам отказа |  | (введён неверный символ) |  | доп. наценка на нек-рые 1-кан.общепром | 0 | 5% |  |  |  |  | 0 | – без визуальной сигнализации
Укажите каналы измерения выбранных газов | - каналы углеводор. не селективны к горючим |  | каналов >5 | (укажите необходимость взрывозащиты, если необходимо) |  |  | - неверный символ исполнения | (взрывозащита при наличии канала водорода пока НЕ производится) |  | Добавка за кабель больше 6м | 0 | [5 empty] | 0 | – сигнализации по RS нет
| - каналы, кросс-чувствительность |  | каналы CHopt, NO2 или HCl в Хоббит-Т |  |  |  | - взрывозащита водорода | (взрывозащита не более 2 электрохимических сенсоров) | [8 empty] | -=A5 | – напряжение питания от встроенного аккумулятора
Укажите каналы измерения выбранных газов | - не указан тип г/а | [5 empty] | - взрывозащита более 1 ТКС | (взрывозащита не более 1 термокаталитического сенсора) | [8 empty] | (
[7 empty] | - взрывозащита более 2 электрохимических сенсоров при 1 ТКС | (при наличии термокаталитического сенсора взрывозащита не допускает более 2 электрохимического сенсора) | [8 empty] | )
[7 empty] | - взрывозащита оптических сенсоров при 1 ТКС | (при наличии термокаталитического сенсора взрывозащита не допускает оптических сенсоров)
части кода технических особенностей |  | заголовок раздела "ЦЕНЫ" |  | отображение ошибок в заголовке |  |  | - взрывозащита более 2 э/х сенсоров | ЦЕНЫ
-И11 | - код исполнения | ЦЕНЫ без взрывозащиты |  |  |  |  | - каналов взрывозащищённого >4 | ЦЕНЫ без взрывозащиты
6 | - длина линии связи | формула заголовка |  | подсказки об ошибках |  |  |  | ЦЕНЫ с взрывозащитой
-/53 | - код IP блоков датчиков | ЦЕНЫ без взрывозащиты |  |  | ошибка ввода каналов |  |  |  |  | полная цена без НДС | 0
/50 | - код IP блоков индикации |  |  |  | взрывозащита водорода |  |  |  |  | за гирлянду | 330
-Д2 | - с графическим дисплеем |  |  |  | ошибка ввода взрывозащиты |  |  |  |  | за КНС | 1100
Т0 | - токовый выход отсутствует | [8 empty] | без дисплея | -3000
Ц0 | - цифровой интерфейс отсутствует
-С110 | - сигнализация по RS отсутствует
-=A5 | - код напряжения питания
- код общей взрывозащиты
части кода г/а ОКА-
- наличие канала O2 в ОКА-
- наличие каналов горючих газов в ОКА-
- наличие каналов токсичных газов в ОКА-
- наличие канала O2 в ОКАа
-H2 | - наличие канала H2 в ОКА-
-CH4 | - наличие канала CH4 в ОКА-
-C3H8 | - наличие канала C3H8 в ОКА-
-C6H14 | - наличие канала C6H14 в ОКА-
-CH4 | - наличие канала CHopt в ОКА-
в Доработке…..
СООБЩЕНИЯ К СТРАНИЦАМ РАСЧЁТА ЦЕН ПЕРСОНАЛЬНЫМ Г/А | [7 empty] | библиотека сообщений для переносных г/а | [8 empty] | (
результат ввода | адрес результата | сообщение об ошибках ввода | адрес сообщения | сообщение о взрывозащите | адрес сообщения | сообщение об отказе на запрос | адрес сообщения об отказе | Хоббит-Т | [9 empty] | Пояснения к коду переносного газоанализатора
| - 'перен. с выносн. БД'!$H$6 |  | - 'перен. с выносн. БД'!$H$6 | взрывозащита НЕ предусмотрена | - 'перен. с выносн. БД'!$H$8 |  | - 'перен. с выносн. БД'!$H$8 | ОКА- | [8 empty] | -И11 | – переносной
формирование кода наименования |  | сигналы ошибок |  | смысл сообщения |  |  | причины отказов | Выберите тип газоанализатора | [8 empty] | 6 | – длина линии связи между блоком датчиков и блоком индикации (по умолчанию - 6 м)
| - для любого типа |  | - каналов >5 | взрывозащита НЕ предусмотрена |  |  | - неверный символ исполнения | Укажите каналы измерения выбранных газов | выбранные корпуса | [5 empty] | матрица кросс-чувствительностей к заказу |  | -/53 | – код IP54 блоков датчиков (о потребности изменить защиту оболочкой - сообщать при заказе)
ОКА- | - для любого типа |  | - каналы CHopt, NO2 или HCl в Хоббит-Т |  |  |  | - взрывозащита водорода | каналы углеводородов НЕ селективны к горючим газам; | ОКА | составляющие цены | [6 empty] | -/53 | – код IP53 взрывозащищённых блоков датчиков
| - для Хоббит-Т |  | - ошибка взрывозащиты |  |  |  | - взрывозащита более 1 ТКС | (всего каналов - не более 5) |  | блок индикации | 0 | [5 empty] | /50 | – код IP50 блоков индикации
| - для ОКА | [5 empty] | - взрывозащита более 1 электрохимического сенсора при 1 ТКС | (если каналов более 4, взрывозащита не обеспечивается) |  | блок датчиков | 0 | [5 empty] | -Д2 | – с графическим дисплеем
| - для Хоббит-Т | [5 empty] | - взрывозащита оптических сенсоров при 1 ТКС | (число порогов в канале от 1 до 3) |  | наценка на 3 канала | 0 | 1575 |  |  |  |  | Т0 | – без токового выхода
ОКА- | - тип г/а | [5 empty] | - взрывозащита более 2 э/х сенсоров | (каналы CHopt, NO2 и HCL - только в г/а ОКА-) |  | скидка на > 3 каналов | 0 | -2100 |  |  |  |  | Ц0 | – без цифрового интерфейса
[7 empty] | - каналов взрывозащищённого >4 | ошибка ввода! |  | наценка на взрывозащиту | 0 | 4680 или 6230 или 7800 или 9360 |  |  |  |  | -С
[8 empty] | взрывозащита предусмотрена |  | наценка на селективность | 0 | 525 |  |  |  |  | 1 | – со звуковой сигнализацией
примечание к результату ввода | адрес примечания | примечание к ошибке ввода | адрес примечания | примечание к взрывозащите | адрес примечания | примечание к отказу на запрос | адрес примечания | взрывозащита НЕ предусмотрена |  | наценка на взрыв. CH4 опт. | 0 | 5% |  |  |  |  | 0 | – без звуковой сигнализации
Укажите каналы измерения выбранных газов | - 'перен. с выносн. БД'!$H$7 |  | - 'перен. с выносн. БД'!$H$7 | (укажите необходимость взрывозащиты, если необходимо) | - 'перен. с выносн. БД'!$H$9 |  | - 'перен. с выносн. БД'!$H$9 | (укажите необходимость взрывозащиты, если необходимо) |  | наценка на 1-2 канала общепром. | 0 | 10% |  |  |  |  | 1 | – с визуальной сигнализацией
подсказки к коду наименования | - объединение подсказок | подсказки к сигналам ошибок |  | смысл сообщения |  | подсказки к причинам отказа |  | (введён неверный символ) |  | доп. наценка на нек-рые 1-кан.общепром | 0 | 5% |  |  |  |  | 0 | – без визуальной сигнализации
Укажите каналы измерения выбранных газов | - каналы углеводор. не селективны к горючим |  | каналов >5 | (укажите необходимость взрывозащиты, если необходимо) |  |  | - неверный символ исполнения | (взрывозащита при наличии канала водорода пока НЕ производится) |  | Добавка за кабель больше 6м | 0 | [5 empty] | 0 | – сигнализации по RS нет
| - каналы, кросс-чувствительность |  | каналы CHopt, NO2 или HCl в Хоббит-Т |  |  |  | - взрывозащита водорода | (взрывозащита не более 2 электрохимических сенсоров) | [8 empty] | -=A5 | – напряжение питания от встроенного аккумулятора
Укажите каналы измерения выбранных газов | - не указан тип г/а | [5 empty] | - взрывозащита более 1 ТКС | (взрывозащита не более 1 термокаталитического сенсора) | [8 empty] | (
[7 empty] | - взрывозащита более 1 электрохимического сенсора при 1 ТКС | (при наличии термокаталитического сенсора взрывозащита не допускает более 1 электрохимического сенсора) | [8 empty] | )
[7 empty] | - взрывозащита оптических сенсоров при 1 ТКС | (при наличии термокаталитического сенсора взрывозащита не допускает оптических сенсоров)
части кода технических особенностей |  | заголовок раздела "ЦЕНЫ" |  | отображение ошибок в заголовке |  |  | - взрывозащита более 2 э/х сенсоров | ЦЕНЫ
-И11 | - код исполнения | ЦЕНЫ без взрывозащиты |  |  |  |  | - каналов взрывозащищённого >4 | ЦЕНЫ без взрывозащиты
6 | - длина линии связи | формула заголовка |  | подсказки об ошибках |  |  |  | ЦЕНЫ с взрывозащитой
-/53 | - код IP блоков датчиков | ЦЕНЫ без взрывозащиты |  |  | ошибка ввода каналов |  |  |  |  | полная цена без НДС | 0
/50 | - код IP блоков индикации |  |  |  | взрывозащита водорода |  |  |  |  | за гирлянду | 330
-Д2 | - с графическим дисплеем |  |  |  | ошибка ввода взрывозащиты |  |  |  |  | за КНС | 1100
Т0 | - токовый выход отсутствует | [8 empty] | без дисплея | -3000
Ц0 | - цифровой интерфейс отсутствует
-С110 | - сигнализация по RS отсутствует
-=A5 | - код напряжения питания
- код общей взрывозащиты
части кода г/а ОКА-
- наличие канала O2 в ОКА-
- наличие каналов горючих газов в ОКА-
- наличие каналов токсичных газов в ОКА-
- наличие канала O2 в ОКАа
-H2 | - наличие канала H2 в ОКА-
-CH4 | - наличие канала CH4 в ОКА-
-C3H8 | - наличие канала C3H8 в ОКА-
-C6H14 | - наличие канала C6H14 в ОКА-
-CH4 | - наличие канала CHopt в ОКА-

## ТС (hidden)
Взаимодействия КНС/IP65/гирлянда
1. Гирлянда =500руб |  | 500
2. IP65 = Гирлянда + 370руб |  | 870
3. КНС = IP65 + 1270руб |  | 1520
Описание
Гирлянда | наценка
0
IP65 | наценка
0
КНС | наценка
0
функция не участвует
47 | Устройство подачи чистого воздуха | по запросу
48 | Микрошприц 100 мкл с прямым срезом иглы | 11120
49 | Игла для микрошприца с прямым срезом | 2740
50 | Осушитель с силикагелем | 5050 | Цены до войны 14.03.2022 (её пока нет)
51 | Реактор химический | по запросу
52 | Реактор термокаталитический | по запросу
53 | Катализатор для термореактора | 5050
54 | Уплотнитель силиконовый (септа) | 170

## СГИ (hidden)
Ставка НДС: | 0.2 | [12 empty] | газ |  | C3H8 | C3H8opt | C6H14 | CH4 | CH4 токс. | CH4opt | Cl2 | CO | CO гор. | CO2 | F2 | H2 | H2S | HCl | HF | NH3 | NO2 | O2 | O3 | SO2
[16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[14 empty] | C3H8 | 1 | 1: C3H8; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 9: 1; 12: 1
[14 empty] | C3H8opt | 2 | 2: C3H8opt; 6: 1
[14 empty] | C6H14 | 3 | 1: 1; 3: C6H14; 5: 1; 9: 1; 12: 1
| наценка | цена канала с инфл. 0 /мес |  | цена корпуса с инфл. 0 /мес |  | колво порогов | [7 empty] | CH4 | 4 | 1: 1; 4: CH4; 9: 1; 12: 1
газы | на канал | ОКА | ХоббитТ | ОКА | ХоббитТ | по умолчанию | [7 empty] | CH4 токс. | 5 | 5: CH4
C3H8 | 0 | 12310 | 12310 | 6360 | 6360 | 2 | цены без НДС, с возможностью учета инфляции 1/мес | [6 empty] | CH4opt | 6 | 2: 1; 6: CH4opt
C6H14 | 0 | 12310 | 12310 | 6360 | 6360 | 2 | [7 empty] | Cl2 | 7 | 7: Cl2; 13: 1; 14: 1; 17: 1
CH4 | 0 | 10010 | 10010 | 6460 | 6460 | 2 | [7 empty] | CO | 8 | bar: 8
CHopt | 0 | 23430 | 24610 | 5880 | 5880 | 2 | Ангор-С | Цена | [5 empty] | CO гор. | 9 | 9: CO гор.; 12: 1
Cl2 | 0 | 12850 | 12850 | 13670 | 13670 | 2 | (перечень газов) | на 05.09.2018 | [5 empty] | CO2 | 10 | 10: CO2
CO | 0 | 13530 | 13530 | 6430 | 6430 | 2 | O2 | 139850 | [5 empty] | F2 | 11 | bar: 11
CO и гор.газ | 0 | 0 | 0 | 9790 | 9790 | 2 | O2, CO | 272700 |  | Сенсоры | Цена |  |  | H2 | 12 | bar: 8; 12 to 13
CO и метан |  | 0 | 0 | 9790 | 9790 |  | O2, CO, NO | 314660 |  | (перечень газов) | c 1/мес. |  |  | H2S | 13 | 12: 1; 13: H2S
CO2 | 0 | 30280 | 31800 | 12720 | 12720 | 1 | O2, NO | 227260 |  | Аммиак | 6080 | 6640 | 8800 | HCl | 14 | 13: 1; 14: HCl; 20: 1
CO-горюч. |  | 12310 | 12310 | 6360 | 6360 | 2 |  |  |  | Диоксид азота | 6080 | 6640 | 0 | HF | 15 | bar: 7; 13 to 15; 20
F2 | 0 | 23780 | 23780 | 13640 | 13640 | 2 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000 | 50590 |  | Диоксид серы | 6080 | 6640 | 0 | NH3 | 16 | 16: NH3
H2 | 0 | 12310 | 12310 | 6360 | 6360 | 2 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, лабораторный, полуавтоматический | 64820 |  | Кислород | 6080 | 6640 | 0 | NO2 | 17 | 13: 1; 14: 1; 17: NO2; 20: 1
H2S | 0 | 13610 | 13610 | 13620 | 13620 | 1 | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, проточный, автоматический | 130460 |  | Метан и др. горючие газы | 2840 |  | 0 | O2 | 18 | bar: 18
HCl | 0 | 27300 | 27300 | 13330 | 13330 | 1 |  |  |  | Сероводород | 6080 | 6640 | 0 | O3 | 19 | bar: 7; 17; 19
HF | 0 | 35060 | 35060 | 13100 | 13100 | 2 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-C" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | 891350 |  | Угарный газ | 6080 | 6640 | 9240 | SO2 | 20 | 12: 1; 13: 1; 14: 1; 20: SO2
NH3 | 0 | 15190 | 15190 | 13550 | 13550 | 3 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-N" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | 927340 |  | Фтор | 8930 |  | 0
NO2 | 0 | 18310 | 18310 | 13900 | 13900 | 1 | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-NC" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | 1160570 |  | Фтористый водород | 8930 |  | 11730 |  | Оптима | 1: цена корпуса
O2 | 0 | 14070 | 14070 | 14100 | 14100 | 1 |  |  |  | Хлор | 6080 | 6640 | 0 |  | (перечень газов) | 1: с инфл.1/мес
O3 | 0 | 14860 | 14860 | 13010 | 13010 | 1 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=2500 | 520040 | 2015-06-01 | Хлористый водород | 8930 |  | 0 |  | O2 | 1: 48380
SO2 | 0 | 14070 | 14070 | 14100 | 14100 | 1 | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=450 | 457010 |  | Цианистый водород | 18300 |  | 0 |  | O2, CH4 | 1: 78620
| БР-10М, динрельс | 2840 | 2840 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=50 | 393970 |  | Ячейка генератора ГХ-120 | 5710 |  | 0 |  | O2, CO | 1: 108860
| блок искрозащиты |  | 5150 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl " | 879740 | [6 empty] | O2, CO, CH4 | 1: 123970
| блок БППН |  | 6100 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl ЭХГР-Cl2" | 1156240 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | O2, CO, NO | 1: 139090
| наценка на моноблок |  | 1610 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-Cl2" | 553210 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | O2, CO, NO, CH4 | 1: 214690
| блок коммутации/управления |  | 14360 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HCN" | 879740 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | O2, NO | 1: 108860
| наценка на дисплей |  | 3080 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HF" | 1350710 | [6 empty] | Шкаф пневматики | 1: 27220
[7 empty] | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-SO2" | 839900 | [6 empty] | Трансформатор 36В | 1: 2270
[7 empty] | ГР05М | 250000 | [6 empty] | Компрессор | 1: 10580
| наценка | цена канала на 05.09.2018 |  | цена корпуса на 05.09.2018 | [10 empty] | Оптима | 1: Цена
газы | на канал | ОКА | ХоббитТ | ОКА | ХоббитТ | 14.05.2018 +5 %/канал, начиная со второго | [8 empty] | (перечень газов) | 1: на 05.09.2018
C3H8 |  | 12311.838 | 12311.838 | 6360.354 | 6360.354 | 05.09.2018 +5 %/оптические каналы | [8 empty] | O2 | 1: 48380; 8: 4589; 9: 4818.45
C6H14 |  | 12311.838 | 12311.838 | 6360.354 | 6360.354 | [9 empty] | O2, CH4 | 1: 78620; 4: 137166.955; 8: 4589; 9: 4818.45
CH4 |  | 10012.464 | 10012.464 | 6462.225 | 6462.225 |  | Ангор-С | Цена | [6 empty] | O2, CO | 1: 108860; 8: 4662.5; 9: 4895.625
CHopt |  | 23430.33 | 24609.123 | 5880.105 | 5880.105 |  | (перечень газов) | на 05.09.2018 | [6 empty] | O2, CO, CH4 | 1: 123970; 8: 4242.5; 9: 4454.625
Cl2 |  | 12850.299 | 12850.299 | 13665.96 | 13665.96 |  | O2 | 139847.4 | изменена 20.03.2020 | [5 empty] | O2, CO, NO | 1: 139090; 8: 9860; 9: 10353
CO |  | 13534.29 | 13534.29 | 6433.119 | 6433.119 |  | O2, CO | 272695.5 | изменена 20.03.2020 | Сенсоры | Цена | c 15.08.2018 |  |  | O2, CO, NO, CH4 | 1: 214690; 8: 4641.5; 9: 4873.575
CO и гор.газ |  | 0 | 0 | 9794.862 | 9794.862 |  | O2, CO, NO | 314663.58 | изменена 20.03.2020 | (перечень газов) | базовые | тёплые |  |  | O2, NO | 1: 108860; 8: 7067; 9: 7420.35
CO и метан |  | 0 | 0 | 9794.862 | 9794.862 |  | O2, NO | 227262.42 | изменена 20.03.2020 | Аммиак | 6084.54 | 6638.94 | 8804.4 |  | Шкаф пневматики | 1: 27220; 8: 7067; 9: 7420.35
CO2 |  | 30284.793 | 31798.305 | 12720.015 | 12720.015 |  |  | 0 |  | Диоксид азота | 6084.54 | 6638.94 |  |  | Трансформатор 36В | 1: 2270; 8: 9177.5; 9: 9636.375
CO-горюч. |  | 12311.838 | 12311.838 | 6360.354 | 6360.354 |  | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000 | 50589 | изменена 20.03.2020 | Диоксид серы | 6084.54 | 6638.94 |  |  | Компрессор | 1: 10580; 8: 4589; 9: 4818.45
F2 |  | 23779.602 | 23779.602 | 13636.854 | 13636.854 |  | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, лабораторный, полуавтоматический | 64818.6 | изменена 20.03.2020 | Кислород | 6084.54 | 6638.94 |  |  |  | 8: 9839; 9: 10330.95
H2 |  | 12311.838 | 12311.838 | 6360.354 | 6360.354 |  | Анализатор остаточного активного хлора в воде ВАКХ-2000С, стационарный, проточный, автоматический | 130457.25 | изменена 20.03.2020 | Метан и др. горючие газы | 2841.3 |  |  |  |  | 8: 4589; 9: 4818.45
H2S |  | 13607.055 | 13607.055 | 13622.301 | 13622.301 |  |  | 0 |  | Сероводород | 6084.54 | 6638.94 |  |  | CO как горючий | 1: 3930; 2: 8060; 3: 8060; 4: 4580; 5: 4580; 8: 9828.5; 9: 10319.925
HCl |  | 27301.428 | 27301.428 | 13331.241 | 13331.241 |  | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-C" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | 891350.46 |  | Угарный газ | 6084.54 | 6638.94 | 9244.62 |  | CO и метан | 1: 5610; 2: 0; 3: 0; 4: 6540; 5: 6540; 8: 9618.5; 9: 10099.425
HF |  | 35058.177 | 35058.177 | 13098.393 | 13098.393 |  | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-N" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | 927344.88 |  | Фтор | 8925.84 |  |  |  | CO и гор.газ | 1: 5610; 2: 0; 3: 0; 4: 6540; 5: 6540; 8: 9450.5; 9: 9923.025
NH3 |  | 15193.332 | 15193.332 | 13549.536 | 13549.536 |  | Анализатор элементного состава "ТОПАЗ-NC" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | 1160567.1 |  | Фтористый водород | 8925.84 |  | 11725.56 |  |  | 8: 9776; 9: 10264.8
NO2 |  | 18307.674 | 18307.674 | 13898.808 | 13898.808 |  |  | 0 |  | Хлор | 6084.54 | 6638.94 |  |  |  | 8: 10028; 9: 10529.4
O2 |  | 14072.751 | 14072.751 | 14102.55 | 14102.55 |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=2500 | 520041.06 |  | Хлористый водород | 8925.84 | 0 | 0 |  |  | 8: 10175; 9: 10683.75
O3 |  | 14858.613 | 14858.613 | 13011.075 | 13011.075 |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=450 | 457005.78 |  | Цианистый водород | 18295.2 | 0 | 0 |  |  | 8: 9387.5; 9: 9856.875
SO2 |  | 14072.751 | 14072.751 | 14102.55 | 14102.55 |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=50 | 393970.5 |  | Ячейка генератора ГХ-120 | 5710.32 | 0 | 0 |  |  | 8: 10175; 9: 10683.75
| БР-10М, динрельс | 2840 | 2840 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl " | 879735.78
| блок искрозащиты |  | 5150 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl ЭХГР-Cl2" | 1156242.78
| блок БППН |  | 6100 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-Cl2" | 553208.04
| наценка на моноблок |  | 1610 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HCN" | 879735.78
| блок коммутации/управления |  | 14360 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HF" | 1350712.44
| наценка на дисплей |  | 3080 |  |  |  | Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-SO2" | 839902.14
[7 empty] | ГР05М | 250000
[7 empty] | Анализатор элементного состава "АЛМАЗ-C" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | 1337025.69
[7 empty] | Анализатор элементного состава "АЛМАЗ-N" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | 1391017.32
[7 empty] | Анализатор элементного состава "АЛМАЗ-NC" с управляющим компьютером и устройством подачи чистого воздуха | 1740850.65

## СГ1 (hidden)
цены без НДС, с учетом инфляции 1%/мес
| цена |  | наценка | количество | цена г/а | ОКА-Т | ОКА-М | ОКА-М
газы | канала | корпуса | на канал | порогов по умолчанию | без индик. | моноблок | без индик. | моноблок
C3H8 | 8060 | 4580 |  | 2 | 9040 |  | 6550 | 3690
C6H14 | 8060 | 4580 |  | 2 | 9040 |  | 6550 | 3690
CH4 | 6550 | 4580 |  | 2 | 7570 |  | 6550 | 3690
CHopt | 13900 | 4580 |  | 2 | нет
Cl2 | 8410 | 9620 |  | 2 | 10990 | 0
CO | 8690 | 4580 |  | 2 | 8690 | 0
CO как горючий | 8060 | 4580 |  | 0 | 9040 | 0 | 6550 | 3690
CO+CH4 | 15240 | 6540 |  | 2+2 | 17190
CO+гор.газ | 16750 | 6540 |  | 2+2 | 18680
CO2 | 18880 | 9490 |  | 1 | 24540 | 0
F2 | 21070 | 9960 |  | 2 | 28070 | 0
H2 | 8060 | 4580 |  | 2 | 9040 | 0 | 6550 | 3690
H2S | 8900 | 9620 |  | 1 | 11810 | 0
HCl | 19550 | 9960 |  | 1 | 21070 | 0
HF | 22720 | 9960 |  | 2 | 28070 | 0
NH3 | 9940 | 9620 |  | 3 | 13020 | 0
NO2 | 11980 | 9960 |  | 1 | 15150 | 0
O2 | 9210 | 9960 |  | 1 | 11420 | 0
O3 | 9720 | 14750 |  | 1 | 16880 | нет
SO2 | 9210 | 9960 |  | 1 | 12200 | 0
БР-10М, динрельс |  | 2840 | 10 реле
блок искрозащиты |  | 5150 | 1 на канал |  | при изменении базовой даты
блок БППН |  | 6100 | 1 на 4 кан. |  | взять значения текущих цен сверху
цена на 05.09.2018
| цена на 05.09.2018 |  |  |  | цена г/а | ОКА-Т | ОКА-М | ОКА-М
газы | канала | корпуса |  |  | без индик. | моноблок | без индик. | моноблок
C3H8 | 8060 | 4580 | цена на 14.05.2018 |  | 9040 |  | 6550 | 3690
C6H14 | 8060 | 4580 | плюс 5% на канал |  | 9040 |  | 6550 | 3690
CH4 | 6550 | 4580 |  |  | 7570 |  | 6550 | 3690
CHopt | 13900 | 4580 |  |  | нет
Cl2 | 8410 | 9620 |  |  | 10990 | 0
CO | 8690 | 4580 |  |  | 8690 | 0
CO как горючий | 8060 | 4580 |  |  | 9040 | 0 | 6550 | 3690
CO+CH4 | 15250 | 6540 |  |  | 16720
CO+гор.газ | 16760 | 6540 |  |  | 18210
CO2 | 18880 | 9490 |  |  | 24540 | 0
F2 | 21070 | 9960 |  |  | 28070 | 0
H2 | 8060 | 4580 |  |  | 9040 | 0 | 6550 | 3690
H2S | 8900 | 9620 |  |  | 11810 | 0
HCl | 19550 | 9960 |  |  | 21070 | 0
HF | 22720 | 9960 |  |  | 28070 | 0
NH3 | 9940 | 9620 |  |  | 13020 | 0
NO2 | 11980 | 9960 |  |  | 15150 | 0
O2 | 9210 | 9960 |  |  | 11420 | 0 | 43230
O3 | 9720 | 14750 |  |  | 16880 | нет
SO2 | 9210 | 9960 |  |  | 12200 | 0
БР-10М, динрельс |  | 2840 | 10 реле
блок искрозащиты |  | 5150 | 1 на канал
блок БППН |  | 6100 | 1 на 4 кан.
наценка на моноблок |  | 1610
блок коммутации/управления |  | 14360

## ПГ (hidden)
d за месяц | 0 |  |  | месяцев от 05.09.2018 | 54 | 43348 | 9 | 2018 | 2023-03-10 | 3 | 2023
Ставка НДС: | 0.2 |  |  | месячный коэффициент: | 1 | 05.09.2018 | нач.месяц и год |  | 2023-03-10 | кон.месяц и год
|  |  |  | годовой коэффициент: | 1.5 | - для сенсоров, 10% в год
цены без НДС, с учетом инфляции 0 %/мес
| цена канала |  | цена корпуса | [12 empty] | цена канала | цена корпуса
газы | ОКА | Хоббит-Т | ОКА | Хоббит-Т |  | газ | цена канала | цена прочего | прочее |  | газ | цена канала | цена прочего | прочее |  | ОКА моноблок
O2 | 13008 | 13944 | 3372 | 3372 | [6 empty] | CH4, C3H8, C6H14 | 7860 | 2340 | прочее | O2 | 13008 | 3372
H2 | 11064 | 11124 | 3372 | 3372 | [6 empty] | CH4, C3H8, C6H14, CO как горючий | 7860 | 2340 | прочее | H2 | 11064 | 3372
CH4 | 11064 | 11124 | 3372 | 3372 | [6 empty] | CH4, C3H8, C6H14, H2, CO как горючий | 7860 | 2340 | прочее | CH4 | 11064 | 3372
C3H8 | 11064 | 11124 | 3372 | 3372 | [6 empty] | CHopt | 20700 | 2340 | прочее | CH4 с зондом | 12876 | 5340
C6H14 | 11064 | 11124 | 3372 | 3372 | [6 empty] | Cl2, H2S | 10480 | 2340 | прочее | C3H8 | 11064 | 3372
CHir | 29256 | 29256 | 3372 | 3372 | [6 empty] | CO как горючий | 7860 | 2340 | прочее | C6H14 | 11064 | 3372
CO2 | 29352 | 29352 | 3144 | 3144 | [6 empty] | CO, H2S, SO2, Cl2 | 10480 | 2340 | прочее | CHir | 29256 | 3144
CO | 15108 | 15108 | 3372 | 3372 | [6 empty] | CO2 | 32388 | 3312 | прочее | CO | 15108 | 3372
H2S | 15108 | 15108 | 3372 | 3372 | [6 empty] | F2 | 24640 | 2340 | прочее | H2S | 15108 | 3372
SO2 | 14820 | 14820 | 3312 | 3312 | [6 empty] | H2 | 7860 | 2340 | прочее | SO2 | 14820 | 3312
Cl2 | 14820 | 14820 | 3312 | 3312 | [6 empty] | HF | 24640 | 2340 |  | Cl2 | 14820 | 3312
NH3 | 16452 | 16452 | 2988 | 2988 | [6 empty] | NH3 | 11630 | 2110 | прочее | NH3 | 16452 | 2988
HF | 34836 | 34836 | 3312 | 3312 | [6 empty] | O2 | 9460 | 2340 | прочее | NO2 | 17160 | 3312
NO2 | 17160 | -- | 3312 | -- | [6 empty] | O3 | -- | -- | прочее | HCl | 25452 | 3312
HCl | 25452 | -- | 3312 | -- | HF | [9 empty] | HF | 34836 | 3312
O3 | 25236 | 25236 | 3312 | 3312 | [6 empty] | 1 канал | 3475 |  |  | CO2 | 29352 | 3312
F2 | 32388 | 32388 | 3312 | 3312 | [6 empty] | 2 канала | 4630 |  |  | F2 | 26184 | 3312
| взрывозащита, | [9 empty] | 3 канала | 5790
| число каналов: | [9 empty] | 4 канала | 6950
1 канал | 1 | 4680
2 канала | 2 | 6230
3 канала | 3 | 7800
4 канала | 4 | 9360
зонд 0.5, 0.75, 1.0 м | 7990
Цена дополн. кабеля |  | 50 | руб
| цена канала на 05.09.2018 |  | цена корпуса на 05.09.2018 | [12 empty] | цена канала | цена корпуса
газы | ОКА | Хоббит-Т | ОКА | Хоббит-Т | [11 empty] | ОКА моноблок
O2 | 10836.1638 | 11615.477 | 2808.0014 | 2808.0014 | 2018-05-14 | +5% на все общепром. 1- и 2-канальные - в формуле цены | [8 empty] | O2 | 10836.1638 | 2808.0014 | выравнены с одноканальными выносными | O2
H2 | 9215.6873 | 9265.1675 | 2808.0014 | 2808.0014 | [10 empty] | H2 | 9215.6873 | 2808.0014 |  | H2
CH4 | 9215.6873 | 9265.1675 | 2808.0014 | 2808.0014 | [10 empty] | CH4 | 9215.6873 | 2808.0014 |  | CH4
C3H8 | 9215.6873 | 9265.1675 | 2808.0014 | 2808.0014 | [10 empty] | CH4 с зондом | 10727.64 | 4446.75 |  | CH4 с зондом
C6H14 | 9215.6873 | 9265.1675 | 2808.0014 | 2808.0014 | [10 empty] | C3H8 | 9215.6873 | 2808.0014 |  | C3H8
CHir | 24381.3686 | 24381.3686 | 2808.0014 | 2808.0014 | [10 empty] | C6H14 | 9215.6873 | 2808.0014 |  | C6H14
CO2 | 24455.5889 | 24455.5889 | 2622.4506 | 2622.4506 | [10 empty] | CHir | 24381.3686 | 2622.4506 |  | CHopt
CO | 12592.7109 | 12592.7109 | 2808.0014 | 2808.0014 | [10 empty] | CO | 12592.7109 | 2808.0014 |  | CO
H2S | 12592.7109 | 12592.7109 | 2808.0014 | 2808.0014 | [10 empty] | H2S | 12592.7109 | 2808.0014 |  | H2S
SO2 | 12345.3099 | 12345.3099 | 2758.5212 | 2758.5212 | [10 empty] | SO2 | 12345.3099 | 2758.5212 |  | SO2
Cl2 | 12345.3099 | 12345.3099 | 2758.5212 | 2758.5212 | [10 empty] | Cl2 | 12345.3099 | 2758.5212 |  | Cl2
NH3 | 13706.0154 | 13706.0154 | 2486.3801 | 2486.3801 | [10 empty] | NH3 | 13706.0154 | 2486.3801 |  | NH3
HF | 29032.5074 | 29032.5074 | 2758.5212 | 2758.5212 | [10 empty] | NO2 | 14299.7778 | 2758.5212 |  | NO2
NO2 | 14299.7778 | -- | 2758.5212 | -- | [10 empty] | HCl | 21214.6358 | 2758.5212 |  | HCl
HCl | 21214.6358 | -- | 2758.5212 | -- | [10 empty] | HF | 29032.5074 | 2758.5212 |  | HF
O3 | 21029.085 | 21029.085 | 2758.5212 | 2758.5212 | [10 empty] | CO2 | 24455.5889 | 2758.5212 |  | CO2
F2 | 26991.4491 | 26991.4491 | 2758.5212 | 2758.5212 | [10 empty] | F2 | 21820 | 2758.5212 |  | F2
взрывозащита,
число каналов:
1 канал | 1 | [14 empty] | 29.01.2015 понизили стоимости каналов э/х на 1000 р, чтобы ниже взрывозащиты сделать
2 канала | 2 | [14 empty] | 08.05.2015 повысили на 2800 метановые каналы без зонда, на 4100 метановые каналы с зондом и на 3510 корпус к зонду, на 330 корпус к метану без зонда
3 канала | 3 | [14 empty] | 11.09.2018 понизили все HCl каналы на 2000
4 канала | 4
зонд 0.5, 0.75, 1.0 м | 7986

## Лист1 (hidden)
Старые датчики +20%
Переносные взрывы CH4(опт) + CO2 запретить
4-20мА ( общий минус)
Хоббиты с Оптикой CH4 не заблокированы