ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа стационарных газоанализаторов

| Исполнение стационарного газоанализатора | От 5 до 16 точек контроля (И21Д2) Хоббит-Т ОКА 1-2 точки контроля (И22Д1) Хоббит-Т ОКА (со знакосинтезирующим ЖК-дисплеем) 1-2 точки контроля (И22Д0) Хоббит-Т ОКА (без цифровой индикации) 1-4 точки контроля (И22Д2) Хоббит-Т ОКА (с графическим дисплеем) 1 точка контроля (И23) ОКА (возможность построения многоточечных систем, до 1024 точек контроля) |
| --- | --- |
| Измеряемый компонент Количество датчиков по каждому газу Обращаем внимание! Ввиду перекрёстной чувствительности, при установке в одном помещении, не допускается сочетание следующих компонентов: SO2 – H2S SO2 – HCl Cl2 – NO2 HF – H2S HF – HCl HF – SO2 | Газ О2 СН4 СН4(оптич.) С3Н8 С6Н14 СОгор. Н2 СО NH3 Cl2 H2S SO2 NO2 HCl HF СО2 | Количество датчиков _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ | Кол-во датчиков взрывобезопасного исполнения _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ |
| Пороги срабатывания | Стандартные Не стандартные укажите значения порогов:___________________________ |
| Степень защиты датчиков от воздействия внешней среды | IP54 IP65 «Исполнение (установлен «по умолчанию») устойчивое к влаге и агрессивной среде» |
| Особенности места установки датчиков | Помещение с нормальными климатическими условиями Морозильная камера КНС Другое ________________________________________ |
| Схема соединения датчиков | Звезда Гирлянда |
| Цифровой выход на ПК | RS232 RS485 (установлен «по умолчанию») |
| Аналоговый выход* | 0-5 мА 4-20 мА (установлен «по умолчанию») |
| Комплектация блоками реле БР10М | Стандартная (1 реле для каждого порога каждого канала(датчика)) Специальная логика работы реле опишите логику:_________________________________________ _________________________________________ |

* - «по умолчанию» во всех стационарных газоанализаторах установлен аналоговый  выход 0-5 мА с общим « + ».

По спец. заказу может быть изготовлен газоанализатор с аналоговым выходом 0-5 или 4-20 мА с общим « - ».

Стоимость прибора с общим « - » рассчитывается индивидуально.

При возникновении затруднений в процессе заполнения опросного листа обращайтесь,

пожалуйста, к менеджерам ООО «Информаналитика» по телефонам:

(812) 336-42-06 (многоканальный), (812) 552-98-31, 552-29-42, 591-67-05.

Заполненный опросный лист можно отправить по e-mail:

ivanov@infogas.ru; kirill@infogas.ru; mail@infogas.ru

или по факсам (812) 336-42-06, 552-98-31, 552-29-42, 591-67-05.

# Text boxes

| Контактные данные |
| --- |
| Название организации |  |
| Город |  |
| e-mail |  |
| Тел./факс | (______) __________________________ |
| Контактное лицо |  |